附件1

2024年江西省托幼机构抽检情况一览表

单位： 弋阳县 市（县、市、区） 抽检日期： 2024年10月22日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽检机构名称 | 抽检机构详细地址 | 采光照明项目 |
| 直接天然采光 | 窗地面积比 | 照度平均值 |
| 1 | 弋阳县弋江镇太阳宝贝幼儿园 | 弋江镇解放路289号 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 华东师范大学弋阳实验幼儿园  | 弋阳县城南凤凰大道 南延伸段以东 | 合格 | 合格 |  合格 |
| 3 | 弋阳县第五幼儿园 | 江西省上饶市弋阳县东站大道与桃源街道交叉口 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 南岩镇中心幼儿园 | 南岩镇叶坝村 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 弋阳县文星佳苑幼儿园 | 南岩镇文星佳苑小区内 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行。

2.根据每个单位的抽检结果对比国家标准要求，在对应的采光照明项目栏内填“合格”或“不合格”。

卫生监督员： 刘根香 疾控人员： 付带惠 教育行政部门人员： 江杰

附件2

2024年江西省校外培训机构抽检情况一览表

单位： 弋阳县 市（县、市、区） 抽检日期： 2024年10月23日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽检机构名称 | 抽检机构详细地址 | 窗地面积比 | 防眩光措施 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 |
|  | 绘有趣艺术培训中心 | 文星佳苑2幢101-102号 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 无 |
|  | 弋阳县奇思妙想培训中心有限公司 | 滨江时代广场A栋15至17 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 无 |
|  | 弋阳县艺馨美术培训中心有限公司 | 弋阳县南岩镇方向志敏大道中路8号康伯花园北区20栋5、6、7# | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 无 |
|  | 弋阳县彩溢创想美术培训中心有限公司 | 弋阳县南岩镇旭日小区77、78号商铺 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 无 |
|  | 弋阳县七月艺术培训中心有限公司 | 弋阳县南岩镇招贤路东华时代广场3楼 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行。

2.根据每个机构的抽检结果对比国家标准要求，在对应的项目栏内填“合格”或“不合格”。

卫生监督员： 刘根香 疾控人员： 付带惠 教育行政部门人员： 江杰

附件3

2024年教室（教学场所）采光和照明抽检结果汇总表

单位： 弋阳县 （县、市、区） 卫生健康委（公章） 填报日期： 2024年10月25日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构类别 | 辖区单位总数（个） | 抽检单位数（个） | 抽检项目符合要求单位数（个） |
| 直接天然采光 | 窗地面积比 | 照度标准值 | 防眩光措施 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 |
| 托幼机构 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | -  | -  |  - | -  |
| 校外培训机构 | 22 | 5  | - | 5 | - | 4 | 5 | 5 | -- |

注：1.采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行。2.在每个项目栏内填写抽查结果符合国家要求的数量。

填表人：刘根香 联系电话： 13879396880 审核人： 李军