弋阳县三县岭镇等3个乡镇废弃矿山生态修复（增减挂钩）项目

施工招标

招标文件

招 标人 ：弋阳县土地开发整理中心 （盖单位章）

代理机构：江西纪元工程管理顾问有限公司（盖单位章）

2021年10月

# 目   录

第一章 招标公告	4

1. 招标条件	4

2. 项目概况与招标范围	4

3. 投标人资格要求	4

4. 资格审查办法	5

5. 招标文件的获取及报名事项	5

6. 投标文件的递交	错误！未定义书签。

7. 有关说明	5

8. 发布公告的媒介	6

9. 联系方式	6

第二章 投标人须知	8

投标人须知前附表	8

1. 总则	12

1.1 项目概况	12

1.2 资金来源和落实情况	12

1.3 招标范围、计划工期、质量要求	12

1.4 投标人资格要求	12

1.5 费用承担	13

1.6 保密	13

1.7 语言文字	13

1.8 计量单位	13

1.9 踏勘现场	13

1.10 投标预备会	14

1.11 偏离	14

2. 招标文件	14

2.1 招标文件的组成	14

2.2 招标文件的澄清	15

2.3 招标文件的修改	15

3. 投标文件	15

3.1 投标文件的组成	15

3.2 投标报价	15

3.3 投标有效期	16

3.4 投标保证金	16

3.5 资格审查资料	16

3.6投标文件的编制	17

4. 投标	17

4.1 投标文件的密封和标记	17

4.2 投标文件的递交	17

4.3 投标文件的修改与撤回	17

5. 开标	17

5.1 开标时间和地点	17

5.2 开标程序	17

5.3 开标异议	18

6. 合同授予	18

6.1 定标方式	18

6.2 中标候选人公示	18

6.3 中标通知	18

6.4 履约担保	18

6.5 签订合同	19

7. 纪律和监督	19

7.1 对招标人的纪律要求	19

7.2 对投标人的纪律要求	19

7.3 投诉	19

8. 需要补充的其他内容	19

9．纸质招标投标	19

附件一：开标记录表	20

附件二：问题澄清通知	21

附件三：问题的澄清	22

附件四：中标通知书	23

附件五：中标结果通知书	24

附件六：确认通知	25

第三章 评标办法（报价承诺法）	26

评标办法前附表	26

第四章 合同条款及格式	27

第一节 通用合同条款	27

见《标准施工招标文件》（2009年版）相应条款	27

第二节 专用合同条款	28

第三节 合同附件格式	34

第五章  工程量清单	37

1. 工程量清单说明	37

2. 投标报价说明	37

3. 其他说明	37

第六章  图  纸	38

第七章  技术标准和要求	39

第八章  投标文件格式	61

一、投标函及投标函附录	64

（一）投标函	64

（二）投标函附录	65

二、法定代表人身份证明	66

三、授权委托书	67

四、已标价工程量清单	68

五、资格审查资料	69

（一）投标人基本情况表	69

（二）项目管理机构组成表	70

（三）项目经理简历表	71

（四）近年完成的类似项目情况表	72

（五）正在实施的和新承接的项目情况表	73

（六）其他资格审查资料	74

# 第一章 招标公告

弋阳县三县岭镇等3个乡镇废弃矿山生态修复（增减挂钩）项目

施工招标公告

- 1. 招标条件

本招标项目 弋阳县三县岭镇等3个乡镇废弃矿山生态修复（增减挂钩）项目 已由  饶自然资函【2020】253号、饶自然资函【2020】418号批准建设，项目业主为 弋阳县土地开发整理中心   ，建设资金来自县财政资金 ，项目出资比例为  100%  。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行简易招标。

- 2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：弋阳县三县岭镇

2.2规 模：批复总概算145.46万元，本次招标金额137.23万元，详见附表一《招标项目情况表》。

2.3计划工期：40日历天

2.4招标范围：复垦总面积112.57亩，新增其他林地104.27亩。（详见本工程施工图纸及工程量清单）

2.5标段划分：本次招标共分为 5 个标段。

2.6质量要求： 符合国家质量验收与评定合格等级  。

- 3. 投标人资格要求

3.1 本次施工招标要求投标人须同时具备以下资格条件：

(1) 具备独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质。

(2) 具有有效营业执照证书。

(3) 具有有效安全生产许可证。

(4)企业主要负责人（法定代表人）必须执有省级或以上水行政主管部门颁发的有效A类安全生产考核合格证；拟投入本项目的注册建造师必须执有水利水电专业二级及以上建造师注册证(不含临时）和省级或以上水行政主管部门颁发的有效B类安全生产考核合格证；技术负责人必须具备水利类专业中级及以上职称（按《关于印发江西省非国有企业高级工程师等3个专业技术资格条件（试行）的通知》（赣人发〔2005〕11号）规定，非国有企业技术职称无效）；专职安全员必须执有省级或以上水行政主管部门颁发的有效C类安全生产考核合格证。

(5) 投标人未处于被责令停业,投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

(6) 参加招投标活动应委托拟投入的项目建造师担任投标单位的授权委托人，并出具授权委托书和身份证原件及开标当月前六个月依法缴纳社会保障的相关证明材料。

(7) 拟投入本项目的注册建造师不能为在建项目建造师。拟投入建造师在本项目投标截止时间，已参与其他项目投标，且此项目中标候选人尚未公示的或已参与其他项目投标，公示为第一中标候选人且尚未签订合同的，拟投入建造师有在建项目但已履行变更手续的，在投标文件中需附经批准的变更手续并在开标现场递交原件核查，建造师变更手续须为投标截止时间前6个月以前办理的.。

3.2投标企业在江西省公共资源交易网（水利工程）http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jxzbw/）企业用户库中登记公示信息的水利工程施工总承包三级及以上资质企业、拟投入本项目人员等截图打印加盖公章。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

- 4. 资格审查办法

本次施工招标资格审查均采用资格后审，详见施工招标文件中的评标办法。

- 5. 招标文件的获取及报名事项

5.1 凡符合资格条件且有意参加本次施工招标的投标者，请于 2021 年10月26日至2021年11月03日09：30分前，在 弋阳县人民政府网 获取招标文件、工程量清单及施工图纸等相关资料。

5.2本项目报名时间 2021 年10月26日至 2021 年11月03日09：30分止，地点为  弋阳县公共资源交易中心（弋阳县政务服务中心三楼）。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年11月03日09时30分，地点为  弋阳县公共资源交易中心（弋阳县政务服务中心三楼）。

6.2 未在投标截止时间前送达指定地点的施工投标文件，招标人不予受理。

6.3 在投标截止时间前，投标人代表（其委托代理人）未到达开标地点或未出具有效身份证明材料原件，招标人不予受理。

- 7. 有关说明

7.1有关本次施工招标的解答、澄清和修改等补充材料，将在弋阳县人民政府网上发布，请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

7.2参照市政务服务中心和周边县市政务服务大厅疫情防控做法，请各投标人出席开标会自备口罩，并佩戴好，开标会现场请勿随意摘下口罩。开标会现场禁止上前拍照或擅自上前查看签到表格及摇号号码球等，代理机构会进行宣读或者粘贴，开标现场秩序按照代理机构要求有序进行。现场查验资料请按照“开标现场查验需提供的证件”顺序提前整理好备查。

7.3投标单位在开标现场被发现大声喧哗、起哄、无理取闹等行为按照《上饶市工程建设领域不良行为记录和黑名单制度管理暂行办法》（饶府发〔2019〕13 号）第二章第六条第（七）点“投标单位违反规定提供虚假证件、虚假工程业绩的； 报名成功后，无正当理由放弃投标的；投标人扰乱开标、评标秩序造成不良影响的；累计一年内出现无效标二次及以上的；恶意诬告、无理取闹投诉、捏造事实或者提供虚假材料上访投诉的”对该投标单位进行不良行为记录。

7.4按弋府办字[2017]132号文件与弋府办字[2017]133号文件规定，投标人中标后必须实施农民工工资实名制监管并提交农民工工资保障金。

7.5满足投标人资格要求的投标人可参与本次5个标段任意标段的投标，但最多只能中一个，投标人若在先开标标段中已获得第一中标候选人资格，将不再进入后项目的中标排序。开标顺序按招标项目情况表排序依次开启。

7.6本项目招标全过程由弋阳县水工程招标投标办公室进行监督（电话：0793-5270082）。

- 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在弋阳县人民政府网上发布。

- 9. 联系方式

招 标 人：弋阳县土地开发整理中心（单位盖章）

地 址：弋阳县      联系人：周先生

电 话：18279356725

招标代理机构：江西纪元工程管理顾问有限公司（单位盖章）

地 址：弋阳县

联 系 人:罗女士            电 话：14770972681

附表一《招标项目情况表》：

| 标段序号 | 标段 名称 | 名称 | 建设地点 | 招标控制价 | 招标要约价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工标 | 弋阳县曹溪镇废弃矿山生态修复（增减挂钩）项目一 | 弋阳县曹溪镇 | 3108218.85元 | 3108218.85元 |
| 2 | 施工标 | 弋阳县曹溪镇废弃矿山生态修复（增减挂钩）项目二 | 弋阳县曹溪镇 | 2970044.47元 | 2970044.47元 |
| 3 | 施工标 | 弋阳县三县岭镇等2个乡镇废弃矿山生态修复（增减挂钩）项目 | 弋阳县三县岭镇 | 2683431.94元 | 2683431.94元 |
| 4 | 施工标 | 弋阳县三县岭镇等3个乡镇废弃矿山生态修复（增减挂钩）项目 | 弋阳县三县岭镇 | 1372255.81元 | 1372255.81元 |
| 5 | 施工标 | 弋阳县朱坑镇等2个乡镇废弃矿山生态修复（增减挂钩）项目 | 弋阳县朱坑镇 | 762584.51元 | 762584.51元 |

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：弋阳县土地开发整理中心 地址：弋阳县 联系人：周先生 电话：18279356725 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江西纪元工程管理顾问有限公司 地址：弋阳县 联系人：罗女士 电话：14770972681 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 弋阳县三县岭镇等3个乡镇废弃矿山生态修复（增减挂钩）项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 弋阳县三县岭镇 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 县财政资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 基本落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 复垦总面积112.57亩，新增其他林地104.27亩。（详见本工程施工图纸及工程量清单） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 40日历天 计划开工日期：2021年11月08日 计划竣工日期：2021年12月07日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家质量验收与评定合格等级 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 资质条件： (1) 具备独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质。 (2) 具有有效营业执照证书。 (3) 具有有效安全生产许可证。 项目经理（建造师，下同）资格： 拟投入本项目的注册建造师必须执有水利水电专业二级及以上建造师注册证（不含临时）和省级或以上水行政主管部门颁发的有效B类安全生产考核合格证； 财务要求：/ 业绩要求：/ 其他要求： 1.企业主要负责人（法定代表人）必须执有省级或以上水行政主管部门颁发的有效A类安全生产考核合格证；技术负责人必须具备水利类专业中级及以上职称（按《关于印发江西省非国有企业高级工程师等3个专业技术资格条件（试行）的通知》（赣人发〔2005〕11号）规定，非国有企业技术职称无效）；专职安全员必须执有省级或以上水行政主管部门颁发的有效C类安全生产考核合格证。 2.投标人未处于被责令停业,投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态； 3. 参加招投标活动应委托拟投入的项目建造师担任投标单位的授权委托人，并出具授权委托书和身份证原件及开标当月前六个月依法缴纳社会保障的相关证明材料。 4. 拟投入本项目的注册建造师不能为在建项目建造师。拟投入建造师在本项目投标截止时间，已参与其他项目投标，且此项目中标候选人尚未公示的或已参与其他项目投标，公示为第一中标候选人且尚未签订合同的，拟投入建造师有在建项目但已履行变更手续的，在投标文件中需附经批准的变更手续并在开标现场递交原件核查，建造师变更手续须为投标截止时间前6个月以前办理的,出现以上情形均按有在建项目的建造师及弄虚作假，骗取中标的方式参与投标活动认定，处投标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款，对投标企业进行通报批，并上报上级水行政主管部门。 5.投标企业在江西省公共资源交易网（水利工程）（http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jxzbw/）企业用户库中登记公示信息的水利工程施工总承包三级及以上资质企业、拟投入本项目人员等截图打印加盖公章。 6. 本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑ 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间前2天 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | 投标截止时间前2天 |
| 1.11 | 偏离 | ☑不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清函及修改补充。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 收到澄清文件24小时内 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021 年11月03日上午09时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 由投标人自行在弋阳县人民政府网查看 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 由投标人自行在弋阳县人民政府网查看 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为应该提交的其它材料 |
| 3.2.2 | 评标标准和方法 | 报价承诺法: - 投标单位以签到顺序为基础号由业主进行随机编号，一个编号代表一个企业； - 当按时签到的投标人超过30个时，招标人在已编号的投标人中随机抽取30个备选投标人（不排序），宣布备选投标人名单，其他投标人退场。当按时签到的投标人在30个以内（含30个）15个以上时，所有投标人均作为备选投标人（不排序），宣布备选投标人名单。当按时签到的投标人在15个以内（含15个）时，宣布投标人名单。 - 在备选投标人中随机抽取15个投标人（不排序），剩余的备选投标人作为候补投标人。由招标人代表对随机抽取的15个投标人进行资格审查，审查投标人是否响应招标文件，并审核所需提供的资料原件。 - 将审查合格的投标单位的企业编号放入摇号设备并随机摇出1个号码，第一中标候选人为中标人。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：/ 投标保证金的金额：/ 投标保证金的递交截止时间：/ 开户银行：/ 账户名：/ 账号：/ |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | /年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | /年 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件在招标文件格式规定的签字及盖章处，必须有投标人委托代理人的签名和单位公章 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 纸质标书四份（正本一份，副本三份） |
| 3.6.5 | 密封和装订要求 | 1.在投标文件上应标明有“正本”、“副本”字样。 2.投标文件标内容较多时，可分成多个密封袋密封。 3.密封袋密封口由投标人密封，并在密封袋的所有骑缝处加盖单位公章和法定代表人或委托代理人的印章。 如果投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被判无效或拒绝，并退还给投标人。提倡投标人使用标准密封袋，避免造成失误。 |
| 3.6.6 | 封套上应载明的信息 | 1.所有封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称，并注明开标时间前不得开封。 2.所有封袋上都应写明投标人的名称、地址、邮政编码。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 弋阳县公共资源交易中心（弋阳县政务服务中心三楼） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑ 否 □ 是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021 年11月03日上午09时30分 开标地点：弋阳县公共资源交易中心（弋阳县政务服务中心三楼） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：/人，其中招标人代表不超过/人； 评标专家确定方式：/ |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 ☑ 否，推荐的中标候选人数： 1名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 弋阳县人民政府网 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：合同中另行约定 履约担保的金额：合同中另行约定 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
|  | 8.1招标文件澄清、修改的说明：各投标人收到招标文件后请仔细阅读，在规定的时间内以书面形式提出疑问，有关本次施工招标文件的解答、澄清和修改等补充材料，将在弋阳县人民政府网上发布。招标人对招标文件的澄清、修改和补充是招标文件的组成部分。 8.2开标时现场查验需提供的证件 - 投标人代表（其委托代理人）出席应委托拟投入本项目的注册建造师出席的提供法人授权委托书、身份证原件及开标当月前六个月依法缴纳社会保障的相关证明材料； - 营业执照原件； - 安全生产许可证原件； - 资质证书原件（或带二维码的复印件加盖单位公章）； - 法定代表人有效A类安全生产考核合格证原件； - 建造师的有效注册证原件（或带二维码的复印件加盖单位公章）及有效B类安全生产考核合格证原件； - 技术负责人中级及以上职称原件，开标当月前六个月依法缴纳社会保障的相关证明材料，与证书单位不一致的，需提供解聘证明材料； - 安全员有效C类安全生产考核合格证原件，开标当月前六个月依法缴纳社会保障的相关证明材料。 - 在江西省公共资源交易网（水利工程）（http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jxzbw/）企业用户库中登记公示信息的水利工程施工总承包三级及以上资质企业、拟投入本项目人员等截图打印加盖公章。 8.3中标后需递交的施工组织设计份数根据签订合同时业主的要求。 8.4按弋府办字[2017]132号文件与弋府办字[2017]133号文件规定，投标人中标后必须实施农民工工资实名制监管并提交农民工工资保障金。 8.5本次招标代理服务费用由业主单位支付。 |  |
| 9 | 电子招标投标 | ☑ 否 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过招标代理机构以书面形式提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清在弋阳县人民政府网发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3招标文件的澄清在弋阳县人民政府网上发布后，投标人自行查看。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以修改招标文件，招标文件的修改在弋阳县人民政府网上发布，如果修改发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2招标文件的修改在弋阳县人民政府网上发布后，投标人自行查看。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）已标价工程量清单；

（4）项目管理机构；

（5）资格审查资料；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标无效。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”中投标人的类似工程须在江西省公共资源交易网用户库并审核通过，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3本次招标采用纸质招标投标，签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

本次招标采用纸质招投标，投标文件正本一份副本三份要密封，开标前不得拆封。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4在投标截止时间前，投标人代表（其委托代理人）未到达开标地点或未出具有效身份证明材料原件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）宣布评标原则，简述评标办法；

（4）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称及数量，并按签到顺序查验投标人代表是否到场；

（5）宣布招标控制价及要约价；

（6）1.投标单位以签到顺序为基础号由业主进行随机编号，一个编号代表一个企业；2.当按时签到的投标人超过30个时，招标人在已编号的投标人中随机抽取30个备选投标人（不排序），宣布备选投标人名单，其他投标人退场。当按时签到的投标人在30个以内（含30个）15个以上时，所有投标人均作为备选投标人（不排序），宣布备选投标人名单。当按时签到的投标人在15个以内（含15个）时，宣布投标人名单。3.在备选投标人中随机抽取15个投标人（不排序），剩余的备选投标人作为候补投标人。由招标人代表对随机抽取的15个投标人进行资格审查，审查投标人是否响应招标文件，并审核所需提供的资料原件。4.将审查合格的投标单位的企业编号放入摇号设备并随机摇出1个号码，第一中标候选人为中标人。

（7）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 合同授予

### 6.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 6.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 6.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 6.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 6.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 7. 纪律和监督

### 7.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 7.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。

### 7.3 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 8. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 9．纸质招标投标

采用纸质招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

## 附件一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

招标控制价＝                招标要约价＝

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：                    记录人：                    监标人：

年      月       日

## 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至                             （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至                             （详细地址）。

招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

年         月         日

## 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

## 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于                   （投标日期）所递交的                   （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：          日历天。

工程质量：符合                      标准。

项目经理：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的       日内到                      （指定地点）与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

年        月        日

## 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                  （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年       月       日

## 附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于      年      月     日发出的              （项目名称）关于

的通知，我方已于      年      月      日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月       日

# 第三章 评标办法（报价承诺法）

项目名称：弋阳县三县岭镇等3个乡镇废弃矿山生态修复（增减挂钩）项目

## 评标办法前附表

- 投标单位以签到顺序为基础号由业主进行随机编号，一个编号代表一个企业；

- 当按时签到的投标人超过30个时，招标人在已编号的投标人中随机抽取30个备选投标人（不排序），宣布备选投标人名单，其他投标人退场。当按时签到的投标人在30个以内（含30个）15个以上时，所有投标人均作为备选投标人（不排序），宣布备选投标人名单。当按时签到的投标人在15个以内（含15个）时，宣布投标人名单；

- 在备选投标人中随机抽取15个投标人（不排序），剩余的备选投标人作为候补投标人。由招标人代表对随机抽取的15个投标人进行资格审查，审查投标人是否响应招标文件，并审核所需提供的资料原件；

- 将审查合格的投标单位的企业编号放入摇号设备并随机摇出1个号码，第一中标候选人为中标人。

对中标候选人应当进行公示，公示期为3个工作日。中标候选人项目经理（建造师）有在建施工项目（一个项目经理只能负责一个施工项目）的，则重新招标。

# 第四章 合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

###### 见《标准施工招标文件》（2009年版）相应条款

## 专用合同条款

专用合同条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：弋阳县土地开发整理中心     。

1.1.2.3承包人：  （填入承包人的名称）     。

1.1.2.6监理人：  （填入监理人的名称）     。

1.1.4日期

1.1.4.1开工通知：监理人暂定在2021年  月  日前发出开工通知，具体开工时间在签订协议书确定。

1.1.4.3工期：本工程施工总工期为2021年  月  日至2021年  月  日。

1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：  壹年   。

1.4合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序如下：

(1)合同协议书及有关补充文件；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术标准和要求；

(7)图纸；

(8)已标价工程量清单；

(9)招标文件；

(10)投标文件；

(11)其他合同文件。

1.7联络

1.7.2来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达对方施工现场办公地点。

2.发包人义务

2.3提供施工场地

2.3.2  发包人提供的施工场地范围为：发包人负责永久工程占地的征用。土料场用地及施工临时道路、临时设施等其他临时用地由承包人自行解决。

2.3.3  承包人自行勘察的施工场地范围为：施工临时建筑范围。

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1  监理人须经发包人事先批准行使的权力：

(1)变更合同的范围；

(2)影响工期、质量、合同价等其他重大决定；

(3)影响工程总进度的工程暂停指示；

(4)批准因责任事故停工后的复工；

(5)对承包方变更单价要求的答复；

(6)按《通用合同条款》第9条规定，当工程发生变更时，需经发包人批准的作业变更指示。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按规定增加相应的费用，并通知承包人和抄送发包人。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

本条增加：

4.1.7 承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近施工与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。承包人为他人提供施工场地、道路可能发生的费用均含在签约合同价中，提供其他有关条件可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

承包人应按国家有关规定文明施工。承包人应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划，并应按文明施工措施计划组织实施。

4.2履约担保

删去本款全文，并代之以：

本合同项目承包人的履约担保按下列第(3)项规定办理。

规定须提供履约担保的承包人须在签订施工合同前提供给发包人。履约担保自合同生效日起至发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程投入使用专项验收（或完工验收）合格后28天内把履约担保退还给承包人。

(1)提供履约保函，保函金额为中标金额的10%。

(2)提供履约保证金，保证金金额为中标金额的10%（从承包人注册所在地企业基本账户汇入发包人指定帐户）。

(3)不需提供履约担保。

5.材料和工程设备

5.1凡投标人采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料，钢材、水泥进场后均必须作二次试验并将试验报告送招标人，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，招标人有权制止使用并追究投标人的违约责任。

5.2发包人提供的材料和工程设备

本工程发包人不提供的材料和工程设备。

6.施工设备和临时设施

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

本工程发包人不提供施工设备和临时设施。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定： 由承包人自行联系解决   。

8.测量放线

8.1  施工控制网

8.1.1  施工控制网的约定：发包人在签订合同后7天内提供控制点坐标，由承包人自行建立。

9.7  文明工地

9.7.1  本合同文明工地的约定：建立宣传、警示牌；保持周边环境的整洁、美观；减少对居民生活的干扰。

11.开工和竣工(完工)

本工程施工总工期为2021年  月  日至 2021年  月  日

11.1开工通知

监理人暂定在2021年  月  日前发出开工通知，具体开工时间在签订协议书确定。

11.2竣工(完工)日期

本合同全部工程、单位工程和部分工程的要求完工日期如下表。

要求完工日期表

| 序 号 | 项目及其说明 | 要求竣工(完工)日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 2021年 月 日 |

11.4异常恶劣的气候条件

11.4.3  本合同工程不考虑异常恶劣气候条件引起的施工损失与工程延误，施工单位应当积极应对极端天气灾害，制定各种预案，搞好防护，由此所产生的损失由施工单位自行负责。

11.5  承包人工期延误

本款补充下表。

逾期竣工(完工)违约金表

| 序 号 | 项 目 及 其 说 明 | 要求竣工(完工)日 期 | 逾期竣工(完工)违约金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 |  |  |

上表中各项逾期竣工(完工)违约金将单独予以确定，但其最终的累计总金额不应超过合同价格的/ %。

11.6工期提前

本款修改为：本工程提前完工奖金/元（按合同签定竣工日期为准）。

12.暂停施工

12.2发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：发包人可以根据资金到位情况暂停部门项目的施工，发包人只延长因该部分暂停施工增加的工期，但不增加投资。

13.工程质量

13.8质量事故处理

13.8.4工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：在合同实施期间由发包人会同监理人确定。

15.变更

15.1变更的范围和内容

(6)增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的15%，关键项目：签订合同时由发包人另行确定，单价调整方式：根据15.4条约定执行。

15.4变更的估价原则

15.4.3删除本项全文并代之以“本合同工程出现《工程量清单》未列的新增项目，且《工程量清单》中无类似项目的单价可供参考，则按以下原则计算单价：按财综【2011】128号土地开发整理项目预算定额标准、现行发布的相应税率进行单价计算。砂、卵石及块石价格按照投标人的投标价格计入（如果投标价格高于当地市场价格则以当地市场价格计入）；其它材料价格按实际施工时当月当地造价信息价计入。”

本款（15.4）增加15.4.4、15.4.5、15.4.6项，其内容如下：

15.4.4出现15.1款（6）项变更情况时，工程量增加超过《工程量清单》所列数量20%以上部分的单价按15.4.3规定重新计算，并与原投标报价对比后，取小值确定。

15.4.5合同工期内，承包人因施工组织考虑不周，不能满足工程合同工期、质量要求，为此改变施工方法、施工设备、施工资源配置等施工保证措施的，其发生的费用由承包人承担。

15.4.6承包人在合同实施过程中，按照工程结构设计和技术要求，为满足工程质量和进度控制与安全需要而对原施工组织设计、施工方法、工艺流程、施工参数、布置、施工资源等进行的调整或改变，虽经监理人批准，报发包人核准。仍属承包人自我完善的施工动态控制与管理的惯例措施，这类调整或改变所需的所有费用已包含在合同价格中，发包人不再另行支付。

15.8暂估价

15.8.1(1)发包人和承包人组织招标的暂估价项目：合同签约时由发包人具体确定；发包人组织招标的暂估价项目：合同签约时由发包人具体确定。

(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：由承包人负责管理，承包人向发包人负责。

16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式为：由于本工程施工期短，所有价格原则上不进行调整。

本工程控制价及要约价已按江西省发改委、水利厅相关文件要求进行编制，不再进行人工价格调整。

17.计量与支付

17.2预付款

17.2.1预付款：

本款补充下列内容。

无。

17.2.3预付款的扣回与还清

无。

17.3工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

进度付款证书必须有总监理工程师和发包人签字后才有效，每次支付款按实际完成合格工程量的 80%支付，全部工程款待合同工程（单位工程）竣工验收，决算并审计后一个月内支付，付款至经审计部门审定金额的97%。余下3%为质量保证金，待缺陷责任期期满后支付。

17.4质量保证金

删除本款全文，并代之以“经审计部门审定金额的3%作为质量保证金，质量保证金待缺陷责任期期满后一次性支付给承包人”。

17.5竣工(完工)结算

17.5.1竣工(完工)付款申请单

(1)承包人应提交完工付款申请单一式  陆  份。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

(1)承包人应提交最终结清申请单一式陆份。

17.7竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工图、有关签证资料、变更通知单、最终结算清单。

19.缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间

本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下：自竣工验收合格之日起计算。

20.保险

20.1工程保险

工程保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人自行决定，其费用由承包人自行承担。

20.4第三者责任险

20.4.2本款中的保险费率、保险金额由承包人自行决定，其费用由承包人自行承担。

20.5其它保险

其他保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人自行决定，其费用由承包人自行承担。

23.索赔

《通用合同条款》第23条补充23.5款：

23.5 以下不属于索赔范围

23.5.1 发包人可以根据资金到位情况，对项目的实施顺序、施工工期计划进行调整。 发包人对工程量清单中工程量的增减，工程项目的增加、减少、取消，承包人不得提出索赔要求。

23.5.2 承包人施工进度滞后于进度计划，在发包人及监理人督促后，仍无法满足施工进度要求的情况下，发包人认为承包人不能按时完工时，可将剩余工程的全部或部分另行安排其他承包人施工，承包人不得拒绝或提出索赔要求。

24.争议的解决

24.1争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决机构为：弋阳县水利局。

- 第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施       （项目名称），已接受                      （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。

4. 合同形式：                。

5. 计划开工日期：     年     月      日；

计划竣工日期：     年     月      日；工期：              日历天。

6. 承包人项目经理：                  。

7. 工程质量符合                    标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10.本协议书一式     份，合同双方各执    份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年         月         日                  年         月         日

附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年    月    日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第9条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

# 第五章  工程量清单

- 1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：单价是包括了冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、安全文明生产措施费、间接费、利润、施工企业进退场费、机械进出场费、税金及其他费等各项费用的全费用单价。

- 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 已报价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：/

- 3. 其他说明

3.1招标控制价＝1372255.81元，招标要约价＝1372255.81元。

3.2其他：                          /                               。

招标要约价明细详见附件1:

# 第六章  图  纸

另册

# 第七章  技术标准和要求

技术标准和要求须知

1、本次招标项目的“技术标准和要求”选用《水利水电工程标准施工招标文件》（技术标准和要求）（合同技术条款）（2009年版）以及《水利水电施工招标文件补充技术条款2011版》下表所选内容，并将所选的部分内容进行替换和修改（详见表中备注栏说明）。

技术标准和要求选用表

| 章号 | 章名 | 选用内容 (打“√”表示选用该章内容) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 《水利水电工程标准施工招标文件》合同技术条款 |  | 引用标准及编号采用适用现行有效的版本 |
| 第1章 | 一般规定 | √ | 全文替换为本卷第1章内容 |
| 第2章 | 施工临时设施 | √ | 全文替换为本卷第2章内容 |
| 第3章 | 施工安全措施 | √ | 计量和支付 内容替换为：“除《工程量清单》中列有安全文明施工措施费用子项，由发包人按总价支付外，承包人按本章要求进行的安全文明施工措施费用，均包含在《工程量清单》各具体工程项目有效工程量的单价中，发包人不再另行支付。” |
| 第4章 | 环境保护和水土保持 | √ | 计量和支付 内容替换为：除《工程量清单》中列有环境保护和水土保持费用子项，由发包人按总价支付外，承包人完成本章所约定工作所需的费用，均应分摊在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。 |
| 第5章 | 施工导流工程 |  |  |
| 第6章 | 土方明挖 | √ |  |
| 第7章 | 石方明挖 | √ |  |
| 第8章 | 地下洞室开挖 |  |  |
| 第9章 | 支护工程 |  |  |
| 第10章 | 钻孔和灌浆工程 |  |  |
| 第11章 | 基础防渗墙工程 |  |  |
| 第12章 | 地基及基础工程 |  |  |
| 第13章 | 土石方填筑工程 | √ |  |
| 第14章 | 混凝土工程 | √ | 部分修改详见本须知第3项内容 |
| 第15章 | 沥青混凝土工程 |  |  |
| 第16章 | 砌体工程 | √ |  |
| 第17章 | 疏浚和吹填工程 |  |  |
| 第18章 | 屋面和地面建筑工程 |  |  |
| 第19章 | 压力钢管制造和安装 |  |  |
| 第20章 | 钢结构的制作和安装 |  |  |
| 第20章 | 钢闸门及启闭机安装 |  |  |
| 第22章 | 预埋件埋设 |  |  |
| 第23章 | 机电设备安装 |  |  |
| 第24章 | 工程安全监测 |  |  |
| 第二部分 | 《水利水电施工招标文件补充技术条款2011版》 |  | 引用标准及编号采用适用现行有效的版本 |
| 第25章 | 多头小直径深层搅拌桩 |  |  |
| 第26章 | 老建筑物拆除 |  |  |
| 第27章 | 抛石固脚 |  |  |
| 第28章 | 砂卵石垫层 |  |  |
| 第29章 | 公路路面 |  |  |
| 第30章 | 泥结石路面 |  |  |
| 第31章 | 桥梁及附属工程 |  |  |
| 第32章 | 草皮护坡 |  |  |
| 第33章 | 灌溉工程 | √ |  |

2、投标人应结合本招标文件“工程量清单”、招标图纸认真阅读和理解本招标文件选用的技术标准和要求；本招标文件选用的技术标准和要求未涵盖到的工程量清单所列项目，投标人应按招标图纸中相应的设计技术要求执行；本招标文件选用的技术标准和要求若有与招标图纸中设计技术要求相矛盾或冲突的内容，以招标图纸中设计技术要求为准。

3、《水利水电工程标准施工招标文件》（技术标准和要求）（合同技术条款）（2009年版）第14章“混凝土工程”第14.11.1款第（1）项（现浇混凝土模板工程计量与支付）修改如下：

删除本项全文，并代之以“（1）现浇混凝土浇筑的模板，应按混凝土接触面的每平方米计量，分别按《工程量清单》所列每平方米单价支付。单价中包括模板材料的提供、模板的制作、安装、维护及拆除和质量检查和验收所需的全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。”

第1章一般规定

1.工程说明

弋阳县三县岭镇等3个乡镇废弃矿山生态修复（增减挂钩）项目，建设单位为弋阳县土地开发整理中心 ，建设地点位于弋阳县三县岭镇，主要建设内容为大坝整治、溢洪道、输水建筑物、完善进库及上坝公路等。

2.主体工程项目及其工作内容

本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容为：工程主要建设内容详见招标工程量清单内容。

3.发包人提供的施工图纸和文件

3.1发包人负责提供的施工图纸和文件

(1)由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。

(2)发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件(包括软件、移动硬盘)和影像资料等，发包人不再另行收取费用。

3.2发包人供图计划

(1)发包人应在发出开工通知后 7 天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。

(2)每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。

(3)不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。

(4)发包人应向承包人提供 4 份各类施工图纸(包括设计修改图)。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

3.3发包人提供施工图纸的期限

(1)用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后 7 天内提供给承包人。

(2)用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前 14 天提供给承包人。

(3)用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前 14 天提供给承包人。

(4)用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件(包括由设备供货商提交的图纸和技术文件)应在机电设备安装开始前 28 天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前 7 天提供给承包人。

(5)用于金属结构的制作和安装(如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等)的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前  28  天提供给承包人。

(6)用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前  28  天提供给承包人。

3.4施工图纸的修改

(1)承包人收到发包人按上述第3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的 7 天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。

(2)监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工   14   天前及时签发设计修改图。

(3)若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

4.承包人提交的文件

4.1承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后 7 天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第4.2～4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

4.2承包人负责设计的临时工程图纸和文件

(1)由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前 14 天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。

(2)承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。

4.3施工总进度计划

(1)承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

1)作业和相应节点编号；

2)各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；

3)持续时间；

4)最早开工及最早完工日期；

5)最迟开工及最迟完工日期；

6)总时差和自由时差；

7)主要项目施工强度曲线；

8)附需要资源和说明。

(2)承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

4.4施工总布置设计

(1)承包人应在收到开工通知后的 7 天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后 7 天内批复承包人。

(2)承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。

(3)承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。

4.5主要施工方法和措施

(1)承包人应在每项工程开始施工或安装前 7 天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的 7 天内批复承包人。

(2)承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。

4.6承包人文件的审批

(1)除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：

1)同意按此执行；或

2)按修改意见执行；或

3)修改后重新提交；或

4)不予批准。

(2)凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后 3 天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。

(3)凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。

5.发包人提供的材料和工程设备

5.1发包人提供的材料

(1)材料供应计划

承包人应编制一份发包人供应材料的需用计划，提交监理人审批。承包人应在每年11月末的 7 天前、每季度末的 14 天前和每月末的 7 天前，向监理人提交下一年度、季度和下一月的材料需用计划。经监理人确认后作为发包人分期供应材料的依据。

(2)材料交货验收

承包人应按本合同约定，对发包人指定供货单位供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交监理人。若材料质量不合格，承包人有权拒绝使用，但必须向监理人提供能证明材料不合格的试验和检验资料。

5.2发包人提供的工程设备

(1)承包人应提交一份满足工程设备安装进度的交货日期计划，提交监理人批准。监理人应在收到承包人提交件后的 7 天内批复承包人。

(2)由发包人提供承包人安装的工程设备，应按监理人批准的交货日期交货，承包人可允许发包人比原定计划提前 28 天内到货。提前超过 28 天，应由发包人支付提前到货的仓管费用。

(3)监理人应在设备到达卸货地点的 4 小时前通知承包人，承包人应在接到监理人通知(到货后) 1 小时内卸货，否则，应由承包人支付卸货地点的逾期保管费用。

(4)由于施工安装进度延误，修订了合同进度计划，承包人可根据监理人批准的修订进度计划，要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成进度计划延误而变更交货日期时，承包人应自费保管按原定交货日期到达的工程设备。由于发包人要求变更交货日期，影响承包人的安装工作进度时，承包人有权要求延长工期和(或)要求发包人支付增加的费用。

(5)工程设备的交货验收：

1)由发包人提供的工程设备，应由发包人、监理人与承包人共同进行交货验收。

2)若合同约定由承包人直接在制造厂提货，则应由发包人、监理人与承包人共同参加出厂检验后，由双方办理正式移交手续，并经承包人验点接收后自行发运至工地。承包人应对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担全部责任。

3)若合同约定由发包人(或供货商)发运至工地交货，则应由发包人、供货商代表、监理人与承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验收清点后办理正式移交手续。此时，应由发包人对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担责任。从设备开箱验收完毕起，承包人应对工程设备的维护和保管承担责任。

6.承包人提供的材料和设备

6.1承包人提供的材料

(1)承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1)查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；

2)抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；

3)材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。

(2)不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

(3)代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

6.2承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

6.3承包人施工设备

(1)承包人应在签署合同协议书后 7 天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：

1)新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；

2)旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

3)租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

(2)承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备)，应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。

(3)承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

6.4不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

7.进度计划的实施

7.1施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章第4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：

(1)各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

(2)主要物资材料(如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等)使用计划及主要材料订货安排。

(3)施工现场各类人员配备和劳务计划。

(4)工程设备的订货、交货计划。

(5)其它说明。

7.2年进度计划

承包人应在每年   12   月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：

(1)计划完成的年工程量及其施工面貌。

(2)该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。

(3)要求发包人提供的施工图纸计划。

(4)提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。

(5)该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。

(6)该年各施工工程项目的试验检验计划。

(7)工程安全措施实施计划等。

7.3季、月进度计划

监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：

(1)季、月工程量及其施工面貌。

(2)该季、月所需施工设备数量及材料用量。

(3)该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

7.4月、周进度报告

(1)承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1)月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)；

2)月完成的工程面貌图；

3)材料实际进货、消耗和库存量；

4)现场施工设备的投运数量和运行状况；

5)工程设备的到货情况；

6)劳动力数量(本月及预计未来3个月劳动力的数量)；

7)当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8)质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

9)安全施工措施实施情况(包括安全事故处理情况)；

10)环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

(2)承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容

包括：

1)上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；

2)上周实际完成工程量统计；

3)下周计划完成的工程量；

4)要求监理人协调解决的主要问题。

7.5进度会议

(1)监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度

计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

(2)承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

8.工程质量的检查、检验和验收

8.1承包人的质量自检

(1)承包人应在收到开工通知后的 7 天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1)质量检查机构的组织框图；

2)质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3)各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

4)隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5)质量检查记录及验收单格式。

(2)承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

(3)工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。

8.2监理人的质量检查

(1)监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

(2)监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。

8.3发包人的完工预验收

(1)在施工过程中，发包人(或监理人)应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。

(2)承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和(或)监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。

9.验收

9.1 专项验收

(1) 专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。

(2) 专项验收可与工程竣工验收一并进行，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.3条的要求进行。

9.2 阶段验收

根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：

(1) 枢纽工程导（截）流验收；

(2) 水库下闸蓄水验收；

(3) 引（调）排水工程通水验收；

(4) 机组启动验收；

(5) 工程建设需要增加的其它验收。

9.3 工程竣工验收

(1) 工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）的规定。

(2) 各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

(3) 各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）:

1） 验收工程的各项施工材料的试验检验成果；

2） 监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

3） 施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；

4） 质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；

5） 施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；

6） 质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；

7） 验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；

8） 监理人指示提交的其它竣工验收资料。

(4) 工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。

(5) 工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。

10.工程量计量

10.1 说明

(1) 本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

(2) 承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

(3) 除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

(4) 根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列人承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。

(5) 分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。

10.2 重量计量

(1) 按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

(2) 凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。

10.3 面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

10.4 体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

10.5 长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

10.6  外运土料须按设计提供的料场取土，若变更，必须办理相关手续，否则施工单位承担全部责任；松木桩工程量按设计提供的桩长、大小头直径计算体积；施工围堰根据工程实际需要确定，若确实需要时，须报监理、设计及项目部同意并办理相关手续方可，否则不予认可。

11.引用技术标准和规程规范的规定

11.1 遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

11.2 引用标准和规程规范以最新版本为准

新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。

12.工程保险

按专用合同条款的规定执行。

13.工程价款支付方法

13.1 单价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。

13.2 一般总价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额、暂估价、备用金、固定报价项目）的总价支付。

13.3 特殊约定的总价支付项目

(1) 进场费

承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，由承包人按合同规定的工作内容在《工程量清单》所列项目单价中进行摊销。

(2) 退场费

工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人按合同规定的工作内容在《工程量清单》所列项目单价中进行摊销。

(3) 保险费

发包人按本章第1.12节规定支付。

(4) 其它费用

承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

第2章  施工临时设施

1.一般规定

1.1应用范围

本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。

1.2承包人责任

(1)承包人应按本章第2节、第3节的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

(2)承包人应负责修建完成本章第4～15节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

(3)承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

(4)承包人应按本章第5～9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。

(5)承包人应按本章第10～14节的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。

(6)承包人应按本章第15节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

1.3主要提交件

承包人应按本技术条款第4.2条，以及批准的施工总布置设计和本章第4～15节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：

(1)施工临时设施布置图；

(2)施工工艺流程和(或)施工程序说明；

(3)安全和环境保护措施；

(4)施工期运行管理方式。

1.4引用标准

(1)《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)；

(2)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378—2007)；

(3)《水利水电工程施工组织设计规范》SL303—2017

(4)《水利水电工程施工测量规范》SL52—2015

2.现场施工测量

承包人应按本合同通用合同条款第1～4款的规定执行。

3.现场试验

承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。

4.施工交通

4.1场内施工道路

除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护(包括管理和维护发包人提供的施工道路)。

4.2场外公共交通

承包人应按本合同通用合同条款第7.3～7.5款的规定执行。

5.施工供电

5.1施工电源

(1)发包人将向承包人提供施工和生活用电施工电源接口。发包人在施工电源输出端的接口处设置计量电表，按合同约定的价格向承包人收取电费。

(2)承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人施工电源输出端的接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。

(3)承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位(如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等)配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。

5.2施工用电计划

承包人应向监理人提供下一年、各季度和各月的施工用电计划，并按监理人批准的用电计划执行。

6.施工供水

(1)承包人应按合同约定，在发包人指定取水点取水，负责提供本合同工程的施工和生活用水，水质应符合GB5749—2006有关的规定。

(2)承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。

(3)承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。

(4)为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。

7.施工供风

承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。

8.施工照明

(1)承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378—2007)第12.3.10条的规定。

(2)承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。

9.施工通信和邮政服务

(1)施工一切通信设施均由承包人自行解决。

(2)承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。

(3)承包人应自行与当地邮政部门协商解决其施工现场邮政服务事宜。

10.砂石料场开采加工系统

(1)承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维护。

(2)承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定各项加工设备的生产能力和规模，进行加工、储存和供料平衡，并应满足高峰用量的要求。”

11.混凝土生产系统

(1)由承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统(包括混凝土骨料储存系统)的设计和施工(包括场地的开挖、回填与平整)、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。

(2)承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷(热)系统的设计和施工，并负责制冷(热)设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。

12.临时工厂设施

承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。

(1)钢筋加工厂；

(2)木材加工厂；

(3)混凝土构件预制工厂；

(4)机械修配工厂；

(5)汽车保养站；

(6)压力钢管和钢结构加工厂(包括预装配场地)。

13.仓库和堆、存料场

(1)承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。

(2)承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。

(3)除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。

14.弃渣场

承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。

15.临时生产管理和生活设施

15.1承包人临时生产管理和生活设施

(1)除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

(2)承包人应在收到开工通知后的 7 天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监

理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。

15.2发包人提供临时生产管理和生活设施

发包人可将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。

16.计量和支付

现场施工测量（包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等）所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

16.2现场试验

(1)现场室内试验

承包人现场试验室的建设费用，均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

(2)现场工艺试验

除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

(3)现场生产性试验

现场生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

16.3施工交通设施

(1)除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》“施工临时工程”项目的工程总价支付。

(2)场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和(或)维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

(3)承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。

16.4施工及生活供电设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，均由承包人自行承担，在项目单价中摊销，发包人不另行支付。

16.5施工及生活供水设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，均由承包人自行承担，在项目单价中摊销，发包人不另行支付。

16.6施工供风设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，均由承包人自行承担，在项目单价中摊销，发包人不另行支付。

16.7施工照明设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，均由承包人自行承担，在项目单价中摊销，发包人不另行支付。

16.8施工通信和邮政设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，均由承包人自行承担，在项目单价中摊销，发包人不另行支付。

16.9砂石料生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，均由承包人自行承担，在项目单价中摊销，发包人不另行支付。

16.10混凝土生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，均由承包人自行承担，在项目单价中摊销，发包人不另行支付。

16.11附属加工厂

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，均由承包人自行承担，在项目单价中摊销，发包人不另行支付。

16.12仓库和存料场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，均由承包人自行承担，在项目单价中摊销，发包人不另行支付。

16.13弃渣场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，已包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

16.14临时生产管理和生活设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》“施工临时工程”项目的工程总价支付。

16.15其它临时设施

未列入《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人：                （签名）

年        月        日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单

五、资格审查资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并提交满足招标文件要求的施工组织设计。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺按投标书所确定的项目负责人、技术负责人、安全员按规定实行到岗到位。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投标人：（盖单位公章）                  法定代表人：（签名）

地址：                                     网址：

电话：                                     传真：

邮政编码：                                 日期：        年        月        日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 技术负责人 |  | 姓名： |  |
| 3 | 安全员 |  | 姓名： |  |
| 4 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 5 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

年       月       日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签名）

身份证号码：

委托代理人：                               （签名）

身份证号码：

年       月       日

## 四、已标价工程量清单

附上：招标人提供的招标要约价全部内容并加盖单位公章

## 五、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （三）项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

### （四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （五）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （六）其他资格审查资料

承   诺   书

弋阳县土地开发整理中心：

我公司将参与                           （工程名称）工程投标，本公司拟投入参建三大员如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 建造师 |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |
| 3 |  | 安全员 |  |

如我公司中标，承诺上述人员每月到场不底于20个工作日，如未能按此承诺到场，我方自愿承单相应行政处罚。

投标单位：                 （盖章）

投标法人：          （签字）

# 年  月  日